Le schéma ci-joint représente une chaufferie constituée de :

- une chaudière équipée d'un brûleur à air soufflé fonctionnant au gaz naturel.
- Une pompe de recyclage alimentée en courant monophasé.
- Un aquastat de réglage 1° allure.
- Un aquastat de réglage 2° allure.
- Un contrôleur de débit.
- Un pressostat mini de sécurité.
- Un système de régulation à loi de pente équipé :
  - d'un régulateur équipé d'une sonde extérieure et d'une sonde de départ.
  - D'une vanne 3 voies montée en mélange.
- Une pompe double de circulation installée sur le circuit en mélange.

Le but de l'exercice est de dessiner le schéma électrique de cette installation. Ce schéma comportera trois parties :

- une partie puissance comportant 4 départs :
  - deux départs triphasés pour les pompes de circulation.
  - Deux départs monophasés pour le brûleur et la pompe de recyclage.
- une partie commande
- une partie signalisation comprenant les voyants marche et défaut des différents matériels.

Les conditions de fonctionnement sont les suivantes :

- le pressostat mini de sécurité coupe l'ensemble de l'installation en cas de manque d'eau.
- Le contrôleur de débit autorise le fonctionnement de la pompe de recyclage.
- Le brûleur est asservi au fonctionnement de la pompe de recyclage.
- Les pompes du circuit secondaire seront branchées en permutation automatique.

Réaliser sur papier le plan électrique de cette installation.