Sélectionnez le fluide dans la liste en cliquant sur la flèche située à droite de cette cellule
Saisie obligatoire de la date sous la forme JJ/MM
Saisie obligatoire en kg avec deux chiffres après la virgule
Saisie obligatoire sous la forme JJ/MM/AAAA
Saisie facultative, cependant elle permet d'identifier clairement l'équipement concerné
Saisie obligatoire avec 6 caractères maximum
Saisie obligatoire sous forme AAAA
Saisie obligatoire sous forme JJ/MM/AAAA
En cas de démentellement de l'équipement, saisie obligatoire sous forme JJ/MM/AAAA
Saisie obligatoire en kg sous forme décimale avec deux chiffres après la virgule
En cas de démentellement de l'équipement, saisie obligatoire en kg sous forme décimale avec deux chiffres après la virgule
Vous devez saisir 1 en cas d'intervention sur le circuit frigorifique (pose et dépose des manomètres, charge ou récupération de fluide, ouverture du circuit frigorifique, ...), sinon laissez la cellule vide.
Saisissez 1 et seulement 1 et uniquement en cas de manipulation frigorifique, sinon laissez la cellule vide.
Vous devez indiquer la quantité de fluide neuf (en kg) que vous avez chargé dans l'équipement.
Vous devez indiquer la quantité de fluide neuf (en kg) que vous avez chargé dans l'équipement.
Saisie obligatoire en % sous forme décimale avec un chiffre après la virgule
Vous devez indiquer la quantité de fluide provenant d'une bouteille de récupération ou de transfert (en kg) que vous avez chargé dans l'équipement.
Vous devez indiquer la quantité de fluide provenant d'une bouteille de récupération ou de transfert (en kg) que vous avez chargé dans l'équipement.
Vous devez indiquer la quantité de fluide que vous avez transférer de l'équipement frigorifique à la bouteuille de récupération ou de transfert (en kg).
Vous devez indiquer la quantité de fluide que vous avez transférer de l'équipement frigorifique à la bouteuille de récupération ou de transfert (en kg).
## Suivi 1
				BILAN FIN ANNÉE	Fluide Frigorigène		R134a
				Chargé avec Neuf			0,00		kg
				Chargé avec Récupéré			0,00		kg
				Récupéré			0,00		kg
				Pertes (CN+CR-R)			0,00		kg
				Nb interventions			0
				Taux Fuite annuel			#DIV/0 !		%

EQUIPEMEMENT SOUS PRESSION

CARNET DE SUIVI

ANNÉE					2010

Equipement concerné :

Code de l'équipement :

Date de 1ère mise en exploitation :					JJ/MM/AAAA
				14/12/2009

Charge à la 1ère mise en exploitation (N) :					1,2		kg

Date du démentellement :					JJ/MM/AAAA

Charge récupérée lors du démentellement :					kg

Informations sur l'étanchéité (équipement + interventions)	Date du dernier calcul du taux fuite (année N - 1) :					Manip fluide
				CN*	CR**	R***
	Report des masses (kg) chargées et récupérées l'année précédente :
	Masses (kg) chargées et récupérées au cours de l'année actuelle :					0,00	0,00	0,00

	Report du cumul des compléments de la mise en exploitation à la fin de l'année précédente (CN+CR-R) :					kg
	Cumul des compléments réalisés pendant l'année actuelle (CN + CR - R) :					0,00	kg
	Cumul des compléments réalisés de la mise en exploitation à la fin de l'année actuelle (CN + CR - R) :					0,00	kg

	Taux de fuite obtenu de la mise en exploitation à la fin de l'année précédente :					%
	Taux de fuite moyen annuel de l'année actuelle :					#DIV/0 !	%
	Taux de fuite moyen obtenu de la mise en exploitation à la fin de l'année actuelle :					0,0	%

Equipement
Equipement concerné :			0
Date de 1ère mise en service :			14/12/2009
Par le technicien :			Philippe DEVOS

Fluide frigorigène

Type de fluide :		R134a				Type d'huile :		Ester UH
Quantité (N en kg) :		1,2				Référence :
Catégorie DESP :					Quantité d'huile (en l) :		1,33

Régime de fonctionnement
Valeur de consigne :			variable
Température d'évaporation :			-10
Pression d'évaporation :
Température de condensation			35
Pression de condensation :

Valeurs de sécurité
θ ambiante max :					θ ambiante max :
TS coté BP :					TS coté HP :
PS coté BP :					PS coté HP :
Type de soupape :					Tarage soupape :
Coupure HP sécu 1 :					Coupure HP sécu 2 :

Valeurs de protection machine (pm)
Coupure BP :		0,5				Coupure HP :		20
Enclenchement BP :		2				Enclenchement HP :		20

Procédure de mise à l'arrêt en cas d'urgence

Vérifications à la première mise en exploitation
Nom de la personne habilité :					Date de la vérification :

EQUIPEMENT			Eléments soumis à la DESP 97/23/CE
Marque :	COPELAND		Type :				V ou DN	PS	Catégorie
			Compresseur ou centrale
Modèle :	MC-D8-ZB15KE-TFD		Soupape(s) de sécurité
			Séparateure d'huile
Type :			Condenseur
			Réservoir liquide
Groupe du fluide :			Evaporateur
Date d'apposition du marquage CE :			Catégorie de l'ESP				ESP soumis à la déclaration de mise en service (oui/non) :

N° fabrication :

DOCUMENTATION			Examen O*, N*, SO*	Conformité O*, N*, SO*		Observations
Plan de l'ensemble
Etat descriptif
Notice d'instruction
Déclaration de conformité
Programme d'inspection des tuyauteries
Justificatif(s) de neutralité chimique des isolants thermiques

Dossier d'exploitation
Registre des personnes habilitées à l'inspection périodique

EXAMEN TECHNIQUE			Examen O*, N*, SO*	Conformité O*, N*, SO*		Observations
Vérification visuelle de l'ensemble
- absence de chocs
- absence de corrosion
Etanchéité du circuit frigorifique

QUALIFICATION DU PERSONNEL			Examen O*, N*, SO*	Conformité O*, N*, SO*		Observations
Liste du personnel de conduite

Habilitation pour conduite de l'ensemble soumis à DMS*

Date et signature de la personne habilité					Date et signature de l'exploitant

* : O = Oui ; N = Non ; SO = Sans Objet ; DMS = Déclaration de Mise en service
INTERVENTIONS

Date	Intervenant		N° de la fiche d'intervention			Nature de l'intervention			Frigorifique	Manip fluide
2010					CN*	CR**	R***
Dans le cas de la réalisation d'un nouvel équipement, la charge en fluide de la première intervention doit être inscrite en N et non ci-dessous.
			00000	/	00001
			00000	/	00002
			00000	/	00003
			00000	/	00004
			00000	/	00005
			00000	/	00006
			00000	/	00007
			00000	/	00008
			00000	/	00009
			00000	/	00010
			00000	/	00011
			00000	/	00012
			00000	/	00013
			00000	/	00014
			00000	/	00015
			00000	/	00016
			00000	/	00017
			00000	/	00018
			00000	/	00019
			00000	/	00020
			00000	/	00021
			00000	/	00022
			00000	/	00023
			00000	/	00024
			00000	/	00025

*CN : Quantité (kg) chargée avec du fluide neuf ; **CR : Quantité (kg) chargée avec du fluide de récupération					CN*	CR**	R***
*** R : Quantité (kg) de fluide récupérée					TOTAL		0,00	0,00	0,00
Masse (kg) de fluide perdue : P1 = (CN + CR - R)					0,00
INTERVENTIONS

Date	Intervenant		N° de la fiche d'intervention			Nature de l'intervention			Frigorifique	Manip fluide
2010					CN*	CR**	R***
Report des masses (kg) chargées et récupérées de la page précédente					0,00	0,00	0,00
			00000	/	00026
			00000	/	00027
			00000	/	00028
			00000	/	00029
			00000	/	00030
			00000	/	00031
			00000	/	00032
			00000	/	00033
			00000	/	00034
			00000	/	00035
			00000	/	00036
			00000	/	00037
			00000	/	00038
			00000	/	00039
			00000	/	00040
			00000	/	00041
			00000	/	00042
			00000	/	00043
			00000	/	00044
			00000	/	00045
			00000	/	00046
			00000	/	00047
			00000	/	00048
			00000	/	00049
			00000	/	00050

*CN : Quantité (kg) chargée avec du fluide neuf ; **CR : Quantité (kg) chargée avec du fluide de récupération					CN*	CR**	R***
*** R : Quantité (kg) de fluide récupérée					TOTAL		0,00	0,00	0,00
Masse (kg) de fluide perdue : P1 = (CN + CR - R)					0,00
INTERVENTIONS

Date	Intervenant		N° de la fiche d'intervention			Nature de l'intervention			Frigorifique	Manip fluide
2010					CN*	CR**	R***
Report des masses (kg) chargées et récupérées de la page précédente					0,00	0,00	0,00
			00000	/	00051
			00000	/	00052
			00000	/	00053
			00000	/	00054
			00000	/	00055
			00000	/	00056
			00000	/	00057
			00000	/	00058
			00000	/	00059
			00000	/	00060
			00000	/	00061
			00000	/	00062
			00000	/	00063
			00000	/	00064
			00000	/	00065
			00000	/	00066
			00000	/	00067
			00000	/	00068
			00000	/	00069
			00000	/	00070
			00000	/	00071
			00000	/	00072
			00000	/	00073
			00000	/	00074
			00000	/	00075

*CN : Quantité (kg) chargée avec du fluide neuf ; **CR : Quantité (kg) chargée avec du fluide de récupération					CN*	CR**	R***
*** R : Quantité (kg) de fluide récupérée					TOTAL		0,00	0,00	0,00
Masse (kg) de fluide perdue : P1 = (CN + CR - R)					0,00

INTERVENTIONS

Date	Intervenant		N° de la fiche d'intervention			Nature de l'intervention			Frigorifique	Manip fluide
2010					CN*	CR**	R***
Report des masses (kg) chargées et récupérées de la page précédente					0,00	0,00	0,00
			00000	/	00076
			00000	/	00077
			00000	/	00078
			00000	/	00079
			00000	/	00080
			00000	/	00081
			00000	/	00082
			00000	/	00083
			00000	/	00084
			00000	/	00085
			00000	/	00086
			00000	/	00087
			00000	/	00088
			00000	/	00089
			00000	/	00090
			00000	/	00091
			00000	/	00092
			00000	/	00093
			00000	/	00094
			00000	/	00095
			00000	/	00096
			00000	/	00097
			00000	/	00098
			00000	/	00099
			00000	/	00100

*CN : Quantité (kg) chargée avec du fluide neuf ; **CR : Quantité (kg) chargée avec du fluide de récupération					CN*	CR**	R***
*** R : Quantité (kg) de fluide récupérée					TOTAL		0,00	0,00	0,00
Masse (kg) de fluide perdue : P1 = (CN + CR - R)					0,00
INTERVENTIONS

Date	Intervenant		N° de la fiche d'intervention			Nature de l'intervention			Frigorifique	Manip fluide
2010					CN*	CR**	R***
Report des masses (kg) chargées et récupérées de la page précédente					0,00	0,00	0,00
			00000	/	00101
			00000	/	00102
			00000	/	00103
			00000	/	00104
			00000	/	00105
			00000	/	00106
			00000	/	00107
			00000	/	00108
			00000	/	00109
			00000	/	00110
			00000	/	00111
			00000	/	00112
			00000	/	00113
			00000	/	00114
			00000	/	00115
			00000	/	00116
			00000	/	00117
			00000	/	00118
			00000	/	00119
			00000	/	00120
			00000	/	00121
			00000	/	00122
			00000	/	00123
			00000	/	00124
			00000	/	00125

*CN : Quantité (kg) chargée avec du fluide neuf ; **CR : Quantité (kg) chargée avec du fluide de récupération					CN*	CR**	R***
*** R : Quantité (kg) de fluide récupérée					TOTAL		0,00	0,00	0,00
Masse (kg) de fluide perdue : P1 = (CN + CR - R)					0,00
INTERVENTIONS

Date	Intervenant		N° de la fiche d'intervention			Nature de l'intervention			Frigorifique	Manip fluide
2010					CN*	CR**	R***
Report des masses (kg) chargées et récupérées de la page précédente					0,00	0,00	0,00
			00000	/	00126
			00000	/	00127
			00000	/	00128
			00000	/	00129
			00000	/	00130
			00000	/	00131
			00000	/	00132
			00000	/	00133
			00000	/	00134
			00000	/	00135
			00000	/	00136
			00000	/	00137
			00000	/	00138
			00000	/	00139
			00000	/	00140
			00000	/	00141
			00000	/	00142
			00000	/	00143
			00000	/	00144
			00000	/	00145
			00000	/	00146
			00000	/	00147
			00000	/	00148
			00000	/	00149
			00000	/	00150

*CN : Quantité (kg) chargée avec du fluide neuf ; **CR : Quantité (kg) chargée avec du fluide de récupération					CN*	CR**	R***
*** R : Quantité (kg) de fluide récupérée					TOTAL		0,00	0,00	0,00
Masse (kg) de fluide perdue : P1 = (CN + CR - R)					0,00
Suivi d'étanchéité pour l'année :					2010

Date de la première mise en exploitation :				14/12/09		Report date derniére intervention :					30/12/99
Quantité nominale de fluide contenu dans l'équipement :					1,20		kg
Cumul des compléments réalisés de la mise en exploitation à l'année N-1 (CN + CR - R) :					0,00		kg
Date de la dernière inspection périodique :
Nombre d'interventions frigorifiques réalisées durant l'année :					0

Méthode de calcul du taux de fuite moyen annuel suivant l'annexe II du Cahier Technique Professionnel N°2 du 27/09/2005

Symbole	Définitions
N (kg)	charge Nominale en fluide frigorigène de l'équipement ( valeur qui doit appraître sur la plaque signalétique)
C (kg)	charge Complémentaire (ajoutée) en fluide depuis la première mise en exploitation
R (kg)	fluide Récupéré en vue d'un recyclage ou d'une destruction depuis la première mise en exploitation
P (%)	masse de fluide Perdu					P = (C - R) / N x 100
T (J)	nombre de jours depuis la première mise en exploitation					T = J - J0
	avec J le jour du calcul et J0 la date de première mise en exploitation
F (%)	taux de fuite moyen annuel (% de la masse nominale / an)					F = P x 365 / T

Suivi d'étanchéité pour l'année :					2010

Pour permettre aux bénéficiaires de la formation professionnelle de suivre l'évolution de l'étanchéité frigorifique d'un équipement sous pression, le tableau ci-dessous propose un suivi mensuel

Mois du calcul du taux de fuite		Jour du calcul du taux de fuite	Masse de fluide perdu depuis le dernier calcul	Cumul des masses perdues au cours de l'année actuelle		Nb de jours depuis le dernier calcul	Cumul du nombre de jour pour l'année actuelle	Cumul du nombre de jour depuis la première mise en exploitation		Taux de fuite moyen depuis le dernier calcul	Taux de fuite moyen pour l'année actuelle	Taux de fuite moyen depuis la mise en exploitation
Janvier				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Février				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Mars				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Avril				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Mai				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
juin				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Juillet				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Aout				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Septembre				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Octobre				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Novembre				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0
Décembre				0,00		0	0	-39584		#DIV/0 !	#DIV/0 !	0,0

Fluide perdu durant l'année :					0,00	kg	Taux de fuite moyen de l'année :				#DIV/0 !	%
Fluide perdu depuis la mise en exploitation :					0,00	kg	Taux de fuite depuis la mise en exploitation :				0,0	%

Suivi d'étanchéité
Graphe des taux de fuite

Taux de fuite maximal toléré pour des équipements accessibles ou à joints démontables :					15	%
Taux de fuite maximal toléré pour des équipements hemétiques et tous joints permanents :					0	%

Contrôle d'étanchéité
Périodicité		N° fiche d'intervention		Réf. détecteur de fuite			Observations
Trimestrielle (Mars)
Semestrielle (Juin)
Trimestrielle (Sept.)
Annuelle (Décembre)
Inspection périodique du
Nom de la personne habilitée :					Date de la première mise en exploitation :

Habilitée par :					Date de la requalification périodique précédente :

Habilitée juusqu'au :					Date de l'inspection périodique précédente :

EQUIPEMENT			Eléments soumis à la DESP 97/23/CE
Marque de l'ensemble :			Type :				Année d'apposition du marquage CE :

Modèle :			Fluide frigo :				N° de fabrication :
			Groupe du fluide :

ANALYSE DES DOSSIERS DESCRIPTIFS ET D’EXPLOITATION
			Examen O*, N*, SO*		Conformité O*, N*, SO*	Observations
Documentation complète existante
Modifications techniques et/ou réparations depuis l’inspection précédente

EXAMEN TECHNIQUE			Examen O*, N*, SO*		Conformité O*, N*, SO*	Observations
Vérification visuelle de l’ensemble (absence de) :
- chocs
- points de corrosion
- trace de fuite de fluide frigorigène
- trace de suintement d'huile
- trace d'humidité ou de gel en service
Etat d'encrassement des échangeurs
Vérification des accessoires de sécurité déclarés :
- correspondance au modèle déclaré
- adéquation des réglages
- bon fonctionnement du ou des pressostats et/ou thermostats
- contrôle visuel de l'état général et de l'étanchéité
- non obstruction des échappements
Organes de régulation ajustables :
- adéquation de la valeur de consigne
Circuit frigorifique :
- vérification annuelle d'étanchéité
- taux de fuite moyen annuel (T2 en %)

Date et signature de la personne habilité					Date et signature de l'exploitant

* : O = Oui ; N = Non ; SO = Sans Objet ; DMS = Déclaration de Mise en service
** : taux de fuite annuel : F = [100 (C – R) / N] x 365 jours / (jour de calcul – jour de mise en service)

Liste des fluides frigorigènes

CFC -	R10
CFC -	R11
CFC -	R12
CFC -	R12B1 - Halon 1211
CFC -	R13
CFC -	R13B1 - Halon 1311
CFC -	R111
CFC -	R112
CFC -	R113
CFC -	R114
CFC -	R114B2
CFC -	R115
CFC -	R133a
CFC -	R500
CFC -	R501
CFC -	R502
CFC -	R503
CFC -	R504
CFC -	R505
CFC -	R606
HCFC -	R21
HCFC -	R123
HCFC -	R124
HCFC -	R141b
HCFC -	R142b
HCFC -	R401A - MP39
HCFC -	R401B - MP66
HCFC -	R401C - MP52
HCFC -	R402A - HP80
HCFC -	R402B - HP81
HCFC -	R403A
HCFC -	R403B
HCFC -	R405 - G2015
HCFC -	R406A
HCFC -	R408A - FX10
HCFC -	R409A - FX56
HCFC -	R409B - FX57
HCFC -	R411A
HCFC -	R411B
HCFC -	R412A
HCFC -	R414A - GHG X4
HCFC -	R415B
HCFC -	R416A
HCFC -	R509A
HFC -	R23
HFC -	R32
HFC -	R134a
HFC -	R152a
HFC -	R227ea
HFC -	R236fa
HFC -	R245ca
HFC -	R407A - KLEA60
HFC -	R407B - KLEA61
HFC -	R407C
HFC -	R407D
HFC -	R407E
HFC -	R410A
HFC -	R410B
HFC -	R413A
HFC -	R417A
HFC -	R422A
HFC -	R422D
HFC -	R423A
HFC -	R427A
HFC -	R437A
HFC -	R507A
HFC -	R508A
HFC -	R508B
HFC -	FX80
HFC -	R14
HFC -	R116
HFO -	1234yf

## Feuil2
Colonne1	Colonne2
R12
R11

						2010

						14/12/09

						1,2

		Philippe DEVOS

	R134a					Ester UH

						1,33

		variable
		-10

		35

	0,5					20
	2					20

COPELAND

MC-D8-ZB15KE-TFD

## Feuil3
				2010

				14/12/09

				1,2

		Philippe DEVOS

	R134a					Ester UH

				1,33

		variable
		-10

		35

	0,5					20
	2					20

COPELAND

MC-D8-ZB15KE-TFD